## Oferta
Pomieszczenie/ numer urządzenia | Typ | Numer seryjny | Czynnik | Zakres czynności | I serwis i naprawa (1 połowa 2019r.) |  |  | II serwis i naprawa (2 połowa 2019r.)
[5 empty] | Cena netto (PLN) | VAT | Cena brutto (PLN) | Cena netto (PLN) | VAT | Cena brutto (PLN)
Monitoring | Split | 301KAKN00277 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
3 | Split | 301KAXV00066 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
10 | Split | 212TAJD00124 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
15/1 | Split | 305KAPB00488 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
15/2 | Split | 304KAMZ00059 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
143 | Split | 305KAGS00399 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
224 | Split | 305KAED00476 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
225 | Split | 305KAGS00519 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
238 | Split | 212KAPB00104 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
240/1 | Split | 302KAKN00189 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
240/2 | Split | 302KACA00339 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
242 | Split | 305KAQJ00276 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
244/1 | Split | 304KAGS00055 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Urządzenie zostało przewrócone podczas wichury |  |  |  | Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
244/2 | Split | 305KAAE00288 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Urządzenie zostało przewrócone podczas wichury |  |  |  | Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
303/1 | Split | 305KAHG00489 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
303/2 | Split | 305KALO00804 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
307/1 | Split | 304KADT00058 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
307/2 | Split | 305KAXV00314 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
314 | Split | 212KABF00173 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
315 | Split | 212KARW00174 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
316 | Split | 212KAJP00172 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
317 | Split | 212KAWQ00169 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
318/1 | Split | 212KAXV00170 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
318/2 | Split | 212KAFX00171 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
319/1 | Split | 301KAYR00338 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
319/2 | Split | 301KATM00321 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
330/1 | Split | 302KAPB00464 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
330/2 | Split | 305KACA00467 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
331 | Split | 212KACA00011 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
332 | Split | 302KAHG00465 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
333 | Split | 302KATM00017 | R410A | Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego i pomiar parametrów pracy
Próba szczelności instalacji i jej uzupełnienie
Kontrola pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie ewentualnych napraw
Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń
Kontrola parametrów pracy i przepływów powietrza
Czyszczenie wymienników ciepła
Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin
Czyszczenie agregatów
Sprawdzenie sterowników
Czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja obudowy klimatyzatorów
Czyszczenie filtrów
Wymiana filtrów
Wymiana otulin na przewodach układu chłodniczego
[6 empty] | Wartość brutto: |  |  | Wartość brutto: