## Arkusz1
Nazwa centrali | Typ/model | Miejsce montażu | Czynność |  | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość brutto
CENTRALA Basen | ACAV-B-6/5-NW-PL-371756/41 Nr fabr. C480/2013 | Piwnica | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW 1 | G-Golem –O-02-SEFB7/RHE/PF?WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16378/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW2B | G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16380/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW4 | G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16381/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW5 | G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16382/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtrów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW6 | G-Golem-O-03-SEFB7/RHE/PF/WHC//FEC/PF-R Nr fabr. C 16383/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW7 | G-Golem-O-01-S-FB7/PF/WHC-R Nr fabr. C 16384/13 | Piwnica | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW8 | G-Golem-O-01-SEFB7/CHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16385/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW10 | G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-R Nr fabr. C 16386/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW 12 | H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1-R nr fabr. C16387/13 | Piwnica | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW 13 | G-Golem-O-02-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16388/13 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW14 | G-Golem-I-01-S-FB7/WHC/PF-L Nr fabr. C 16389/13 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW16 | H-Hermes-I-03-S-FB4/WHC/CF1-L Nr fabr. C16390/13 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW16A | H-Hermes-I-03-S Nr fabr. C16733/13 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW17 | G-Golem-I/O-08-SEFB7/GHC/PF/WHC//WCC/FB7/GCC/PF-R Nr fabr. C 16391/13 | Piwnica/Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW18 | G-Golem-I-02-SEFB7/RHE/PF/WHC/FEC//FB7/PF-L Nr fabr. C 16382/13 | Piwnica | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW1A | G-Golem-O-01-SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16379/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW | G-Golem –O-01SE-FB7/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16026/13 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW2 | G-Golem-I-02-SE-FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16027/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW2A | G-Golem-O-01-SE-FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16023/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW9 | G-Golem-O-02-SE-FB7/CHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16024/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA NW9A | G-Golem-O-01-SE-FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr. fabr C 16025/13 | Dach | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | PRZEKŁADNIA PASOWA | Sprawdzenie i regulacja pasów
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
PRESOSTATY
Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
CENTRALA STUDIO NAGRAŃ | VR700 |  | SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH, | -
|  |  | SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI | -
|  |  | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH | -
|  |  | CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ | -
|  |  | SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM | -
|  |  | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA | Dostawa filtów
Wymiana
Utylizacja zużytych
|  |  | PRESOSTATY | Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
Sprawdzenie siłowników przepustnic
|  |  | POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA | Pomiar prądów pracy wentylatorów
Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
Pomiar napięć zasilających
Pomiar napięć sterujących
SUMA
Nazwa centrali | Typ | Miejsce montażu | Czynność |  | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość brutto
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 130kW | AHU XXRCAF 1575 T041 02 F 25 E020 1 5/8 2 1/8 1615 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C | Dach | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI | -
|  |  | SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO | -
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW | AHU XRCAF 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C | Dach | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI | -
|  |  | SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO | -
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW | AHU XRCAF 0715 T015 04 F 21 E005 7/8 1 1/8 Czynnik -Freon R407C | Dach | WYMIENNIKI CIEPŁA | Czyszczenie Lamel
|  |  | SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI | -
|  |  | SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO | -
SUMA
koszt 1 roboczogodziny netto……………………………………………….
koszt 1 roboczogodziny brutto……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
data, podpis