## Arkusz2
Załacznik nr 5, Postępowanie PM.11/24
Pomieszczenie/ numer urządzenia | producent | data sprzedaży / gwarancja | Typ | Numer seryjny | Czynnik | Zakres czynności | krotkość | I serwis
[8 empty] | Cena netto (PLN) | VAT | Cena brutto (PLN)
monitoring | Samsung | 08.2021 | Split | OUYYPASRY01238N | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | OGNAPDBR2007627 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
012/1 | LG | 2014 | Split | 305KAPB00488 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 305KAAE00312 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
012/2 | LG | 2014 | Split | 304KAMZ00059 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 305KAED00308 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
123A | LG | 2014 | Split | 305KAGS00399 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
|  |  |  | 304KAFX00259 |  | Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
233 | LG | 2014 | Split | 305KAED00476 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 305KAED00092 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
234 | LG | 2014 | Split | 305KAGS00519 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 304KAED00660 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
225 | LG | 2014 | Split | 212KAPB00104 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 302KAUU00190 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
224/1 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 340D238090417030120011 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 340D238090317040170088 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
224/2 | LG | 2014 | Split | 302KACA00339 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 301KAQJ00244 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
223 | LG | 2014 | Split | 305KAQJ00276 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 304KAKN00349 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
222 | LG | 2014 | Split | 305KAGS00399 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
|  |  |  | 304KAKN00349 |  | Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
221 | LG | 08.2021 | Split | 101TKTF62417 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 101TKAJ60312 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
221/2 | LG | 2014 | Split | 304KAGS00055 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 304KAPB00055 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
301/1 | LG | 2014 | Split | 305KACC00304 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 305KAFX00315 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
301/2 | LG | 2014 | Split | 305KAHG00499 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 304KAFX00475 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
305/1 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 340D238090417030120021 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 340D238090317040170019 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
305/2 | LG | 2014 | Split | 305KAXV00314 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 304KAZK00701 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
309 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 540K78795023900860089 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 340E62198041A250850121 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
310 | LG | 2014 | Split | 212KABF00173 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 212KAPB00080 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
311 | LG | 2014 | Split | 212KARW00174 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 212KEBF00077 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
312 | LG | 2014 | Split | 212KAWQ00169 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
|  |  |  | 301KAJP00164 |  | Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
313/1 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 340D743280416120830139 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 540E924130124150850031 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
313/2 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 540K787950239200860148 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 340E62198041A250850067 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
314/1 | LG | 2014 | Split | 301KAYR00338 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 301KAAE00496 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
314/2 | LG | 2014 | Split | 301KATM00321 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 301KAGS00247 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
317/1 | LG | 2014 | Split | 302KAMZ00223 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 301KAGS00223 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
317/2 | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 340D7433502161208330301 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 340D743350116220850453 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
318 | LG | 2014 | Split | 212KACA00011 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 212KAXV00002 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
319 | LG | 2014 | Split | 302KAHG00465 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 212KASL00134 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
320 | LG | 08.2021 | Split | 105TKMH39267 | R432 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 105TKVZ40095 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
019 | LG | 2014 | Split | 301KAXV00166 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 301KAHG00481 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
Projektorownia | LG | 2014 | Split | 301KANY06423 | R410A | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 305KAHG00081 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
Serwerowania | Rotenso | 21.12.2023 r. / 5 lat | Split | 54Ol41201012A130150051 | R32 | Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej | 3
Czyszczenie wymenników ciepła skraplacza i parownika
Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
|  |  |  | 54OH240760734120130040 |  | Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temperatury nawiewu)
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Czyszczenie urządzeń
wartość jednego serwisu wszystkich klimatyzatorów | [7 empty] | 0 |  | 0
Ceny jednostkowe przedstawić do dwóch miejsc po przecinku
Koszt jednej roboczogodziny w sytuacji wystąpienia awarii |  |  | cena netto |  | VAT | cena brutto
Wartość zamówienia ……………………………………… netto
słownie ……………………………………………………………………………………………………………….
VAT ………………………………………………………………
Wartość zamówienia …………………………………….. brutto
słownie ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)